**CAPEL HOPE-SILOH PONTARDDULAIS**

 **Cynllun Gadael mewn Argyfwng Tân a'r Weithdrefn Tân**

**Mae'r cynllun hwn yn berthnasol ar gyfer holl weithgareddau’r Eglwys ac ar gyfer yr holl asiantaethau allanol sy'n defnyddio'r safle.**

1. **Gwacáu ar y Pryd**

Bydd gwacáu mewn achos o dân yn syml yn golygu bod pawb yn ymateb i'r rhybudd a roddir pan fydd tân yn cael ei ddarganfod, ac yna yn gwneud eu ffordd i le diogel i ffwrdd o'r safle. Bydd hwn yn yr ardal gyhoeddus ym mhen uchaf maes parcio TESCO, yn union ar draws y ffordd o safle’r capel. Gelwir hwn yn gwacáu ar y pryd, ac fel arfer caiff hwn ei gychwyn trwy swnio’r larwm cyffredinol dros y system rhybudd tân, neu gan unigolyn yn gweld tân yn gweiddi 'TÂN! EWCH ALLAN NAWR’. 'Rhaid rhybuddio’r Gwasanaeth Tân ar unwaith.

Mae'r weithdrefn hon yn berthnasol i'r prif gapel, y festri fach, y festri fawr a’r gegin, pob un ohonynt ag allanfeydd tân priodol, hygyrch gydag arwyddion. Mae synhwyrydd gwres yn y gegin, synhwyrydd mwg yn y coridor o dan yr oriel yn y festri fawr ac mae pedwar blwch gwydr galwad tân mewn mannau priodol. Os yw unigolyn yn gweld tân, ac yn agos at bwynt galwad, dylai ddefnyddio hwnnw os yw'n ddiogel i wneud hynny. Mae wyth diffoddwr tân (fire extinguisher) wedi eu lleoli'n briodol. Gweler yr holl fanylion ar y cynllun safle isod.

Rhaid rhoi blaenoriaeth i adael yr adeilad ar unwaith yn hytrach na cheisio diffodd y tân. Ni ddylai personél ail-fynd i mewn i'r adeilad heb ganiatâd y Gwasanaeth Tân. PEIDIWCH Â RHOI UNRHYW UN MEWN PERYGL.

 **2. Cyfrifoldebau**

Cyfrifoldeb aelodau yr Is-bwyllgor Cyllid, Adeiladau ac Adnoddau yw cynnal safon uchel o ragofalon tân. Bydd hyn yn cynnwys sicrhau bod llwybrau dianc yn cael eu cadw bob amser yn glir, bod hysbysiadau yn cael eu lleoli yn gywir, a bod cynllun gwacáu mewn argyfwng tân yn cael ei ddosbarthu yn gywir ac yn ddealladwy i bawb.

**Gyda gweithgareddau sy’n berthnasol i’r Eglwys**, aelodau'r is-bwyllgor, ynghyd â diaconiaid eraill, bydd yn ymwybodol o:

• trefn tân a gweithdrefnau gwacáu (gan gynnwys lleoliad y 'man diogel’).

• pwyntiau larwm tân.

• yr angen o bosib i gynorthwyo rhai aelodau, ac yn arbennig plant, i’r allanfeydd agosaf.

• yr angen i geisio canfod a oes unrhyw un 'ar goll' o'r 'man diogel', yn dilyn gwacáu.

**O ran asiantaethau allanol yn defnyddio'r safle** bydd angen iddynt sicrhau bod 'person cyfrifol' priodol yn ymwybodol o'r pedwar pwynt bwled uchod.